## ごみ焼却施設等2022年度
2022年度（令和４年度）熱回収施設（ごみ焼却等）、灰溶融施設、炭化炉施設、他
会 社 名 | 契約先名/納入先名 | 施設の名称 | 所在地 | 施設種類 | 新設・基幹改良 | 補助金等の種別 | 施設整備事業の形態 | 契約整備事業の形態 （選択以外記述回答） | 契約範囲・ 契約形態 | 契約日 | 竣工予定日 | 契約金額(税込） (単位：千円） (千円未満四捨五入） | 契約金額（形態） | 契約金額内訳 |  |  | 施設規模 |  | 計画処理対象物 | 計画処理対象物組成 | [19 empty] | 運転方式 | 燃焼・熱分解装置 | 焼却残渣の熱灼減量（％） | 排ガス基準値(O2=12%換算値） | [6 empty] | 受入供給設備 |  |  |  | 燃焼ガス、冷却設備 | 排ガス処理設備 | [7 empty] | 余熱利用 | [12 empty] | 通風設備 |  | 灰処理 |  |  |  | スラグ再利用 | 付帯設備 |  |  | 工場棟 |  | 管理棟 |  | 敷地面積(㎡） | その他（特記事項）
[20 empty] | 低質ごみ |  |  |  | 基準ごみ |  |  |  | 高質ごみ |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | RDF
[14 empty] | 施設建設費(千円） | 運営管理費(千円） | 運営管理期間（年） | t/日（全炉） | 炉数 |  | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(KJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(KJ/kg） |  |  |  | ばいじん(g/N㎥） | HCL(ppm） | NOx(ppm） | SOx(ppm） | DXNs（ng/㎥N） | Hg(μ/m3) | その他 （項目／数値） | ごみ計量機 | ごみピット | クレーン | 前処理破砕機 | 冷却方式 | ばいじん | HCL |  | NOｘ |  |  | DXNｓ |  | 場内 |  |  |  | 場外 |  | 場外その他選択 (記述回答） | 発電 | 容量（kW) | 発電効率(％） | 場外熱利用(MJ/h） | ｴﾈﾙｷﾞｰ回収率(％） | 売電 | 煙突 | 煙突高(m） | 焼却灰前処理 | 前処理「ある」の場合の記述回答 | 焼却灰 | 飛灰 |  | ﾘｻｲｸﾙ施設併設 | ﾒﾀﾝｶﾞｽ化施設 | 既設解体工事 | 構造 | 延床面積（㎡） | 構造 | 延床面積（㎡）
エクシオグループ㈱ | 栃木市 | とちぎクリーンプラザ | 栃木県栃木市梓町456番地32 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | DBO |  | 一括 | 2022-12-15 | 2026-03-31 | 28436100 | リサイクル施設含む | 8761500 | 19674600 | 14 | 237 | 2 | 都市ごみ | 50.47 | 39.42 | 10.11 | 5023 | 41.8 | 46.33 | 11.87 | 8372 | 32.91 | 51.8 | 15.29 | 12558 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.02 | 100 | 70 | 30 | 0.1 | 50 |  | 30t×2基 | 3400m3 | 5t×2基 | － | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  |  |  |  | あり | 2700 | 11.34 | 無し | 11.34 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 溶融 | 溶融 | 道路骨材 | ある |  |  | RC＋鉄骨 | 17371 | 鉄骨 | 1428 | 52000
小計 | 1 | [10 empty] | 28436100 |  |  |  |  | 237
エスエヌ環境テクノロジー㈱ | 敦賀市 | 新清掃センター | 福井県敦賀市櫛川地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 土建分離 | 2022-10-06 | 2027-02-28 | 23610400 | リサイクル施設含む | 13191805 | 10418595 | 20 | 96 | 2 | 都市ごみ | 56.4 | 37.9 | 5.7 | 5500 | 46.7 | 47.7 | 5.6 | 8300 | 31.7 | 62.7 | 5.6 | 11100 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.008 | 40 | 70 | 40 | 0.05 | 30 |  | 30t×3基 | 3700㎥以上 | 2.76t×2基 | 1.0t/h×1基 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 |  |  | その他 |  | ロードヒーティング | あり | 1810 | 19.63 |  | 27.81 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59.5 | ある | 磁選 | 埋立 | 埋立 | 埋立処分 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 8924.38 | RC＋鉄骨 | 工場棟に含む | 20000
エスエヌ環境テクノロジー㈱ | 赤穂市 | 美化センター | 兵庫県赤穂市中広字東沖1494番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 自治体単独 | EPC |  | 一括 | 2022-09-07 | 2025-03-10 | 2189000 | 単体 | 2189000 |  |  | 80 | 2 | 都市ごみ | 66 | 26 | 8 | 4184 | 51 | 38 | 11 | 7531 | 37 | 50 | 13 | 10878 | [8 empty] | 間欠運転 | 流動床 | 3％以下 | 0.02 | 200 | 150 | 8.76K値 | 5 | 50 |  | 20ｔ×1基 40ｔ×1基 | 1200 | 12t×1基 | 2.5t/h×2基 | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | [5 empty] | なし |  |  |  |  | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | キレート添付 | その他資源化 | その他資源化 | コンクリート骨材 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 1,650 （リサイクル施設・管理棟含む） | RC＋鉄骨 | 1,650 （リサイクル施設・工場棟含む） | 3141 | 基幹改良は熱回収施設のみ実施
エスエヌ環境テクノロジー㈱ | 門真市 | 門真市クリーンセンター | 大阪府門真市深田町19番5号 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | DBO |  | 他JV | 2022-12-04 | 2024-03-31 | 7351960 | リサイクル施設含む | 3212000 | 4139960 | 8 | 156 | 1 | 都市ごみ | 55 | 33 | 12 | 5860 | 45 | 45 | 10 | 8790 | 37 | 55 | 8 | 12558 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 10％以下 | 0.02 | 50 | 120 | 50 | 1 |  |  | 30t×1基 | 5000 | 2基 |  | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 触媒 |  | 給湯 | [6 empty] | なし |  |  |  |  | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 58 | ある | キレート添付 | 埋立 | 埋立 | 埋立処分 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 不明 | RC＋鉄骨 | 不明 | 15725
小計 | 3 | [10 empty] | 33151360 |  |  |  |  | 332
荏原環境プラント㈱ | 小山広域保健衛生組合 | 第２期エネルギー回収推進施設 | 栃木県小山市大字塩沢 576 番地 15 の一部ほか | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2023-03-09 | 2027-03-31 | 40535000 | 単体 | 22946000 | 17589000 | 22 | 180 | 2 | 都市ごみ | 54.9 | 39.9 | 5.2 | 6100 | 38.4 | 54.8 | 6.8 | 9300 | 21.5 | 70 | 8.5 | 12600 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 50 | 50 | 30 | 0.05 | 30 | 100ppm(1 時間平均) 30ppm(4 時間平均) | 40ｔ（最大秤量）×2基 | 6,300㎥(7日分)以上 | 定格荷重2.8t×3基(内1基予備) | 3.2ｔ/5ｈ×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | あり | 4,680kW | 24.15(基準ごみ) |  | 24.1 | あり | RC | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 6780
荏原環境プラント㈱ | 高山市 | 高山市ごみ処理施設 | 岐阜県高山市三福寺町1800番地 外 | ごみ焼却 | 新設 | 二酸化炭素補助金 | EPC |  | 一括 | 2022-12-21 | 2026-02-13 | 14182300 | 単体 | 14182300 | - | - | 95 | 2 | 都市ごみ | 56.13 | 38.93 | 4.94 | 1488(kcal/kg) | 46.25 | 57.83 | 5.8 | 2034(kcal/kg) | 36.37 | 57.83 | 5.8 | 2580(kcal/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 （乾灰可） | 0.005 | 8 | 20 | 8 | 0.008 | 30 | - | 30ｔ（最大秤量）×2基 | 2,400㎥以上 | 吊上荷重3.6t×2基 | 10 t/5h×１基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 微粉重曹 | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み | 触媒 | 給湯 | 暖房 | その他 | 冷房 | その他 | 蒸気供給 | ロードヒーティング | あり | 900kW | 0.12 | 蒸気：約150℃、0.5MPa、最大流量3t/h | 0.24 | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | キレート剤添加 | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 4975.91 | RC＋鉄骨 | 1266.54 | 11678.07 | 設計変更により延床面積などの変更の可能性が高い
荏原環境プラント㈱ | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江クリーンセンター | 福井県鯖江市西番町第15号11番地 | ごみ焼却 | 新設 | 施設整備交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-08-25 | 2026-03-31 | 27280000 | リサイクル施設含む | 15092000 | 12188000 | 20 | 98 | 2 | 都市ごみ | 56.6 | 38.2 | 5.2 | 8000 | 49.5 | 45.5 | 5 | 11316 | 43.7 | 52.1 | 4.2 | 15000 | [8 empty] | 連続運転 | 流動床 | 3%以下 | 0.008 | 40 | 80 | 40 | 0.08 | 30 |  | 30ｔ（最大秤量）×3基 | 4,400㎥以上 | 定格荷重1.2t | 14.0t/日×1基（せん断式） 6.0t/日×1基（高速回転式） | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | その他 |  |  |  | その他 |  | 西番スポーツセンター利用 | あり | 2,500kW | 17.0以上 |  | 17.0以上 | あり | その他 | 59 |  |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | ある | RC＋鉄骨 | 7921.77 | 鉄骨 | 816.73 | 17291 | 汚泥混焼
荏原環境プラント㈱ | 蒲郡市 | 蒲郡市クリーンセンター | 愛知県蒲郡市西浦町口田土1番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | その他 | - | 一括 | 2022-06-27 | 2025-02-28 | 3773000 | 単体 | 3773000 | - | - | 130 | 2 | 都市ごみ | 57 | 35 | 8 | 4600 | 51 | 43 | 6 | 7100 | 44 | 52 | 4 | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | 流動床 | 3%以下 | 0.02g/m3N以下 | 114mg/m3N以下(12%O2換算) | 60ppm以下(12%O2換算) | 120ppm以下(12%O2換算) | 0.5ng-TEQ/m3N以下(12%O2換算) | 50μg/m3N以下(12%O2換算) | 一酸化炭素濃度 50ppm 以下(煙突出口、O212%換算、4 時間平均値) | 30t×1基 20t×1基 |  | 1.365t×2基 | 1t/h×1基 可燃性ごみ切断機 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 |  |  | 活性炭吸着塔 |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 温水プール |  |  | あり | 106kW |  |  |  | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | キレート添加 | 埋立 | 埋立 |  | ある |  |  | RC＋鉄骨 | 2725.83 | RC＋鉄骨 | 合棟 | 26869.742
荏原環境プラント㈱ | 湖西市 | 湖西市環境センター | 静岡県湖西市吉美 3294−47 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 施設整備交付金 | その他 | RO | 一括 | 2022-04-08 | 2024-03-31 | 19431203 | リサイクル施設含む | 一括発注 | 一括発注 | 20 | 120 | 2 | 都市ごみ | 59.8 | 28.2 | 12 | 4600 | 43.5 | 44.9 | 11.6 | 7950 | 27.2 | 61.6 | 11.2 | 11300 | 81.4 | 15.1 | 3.5 | dry 16300J/g wet 990J/g |  |  |  |  | 連続運転 | 流動床 | 1%以下 | 0.02g/㎥ N以下 | 50ppm 以下(乾きガス 酸素濃度 12％換算） | 100ppm 以下(乾きガス 酸素濃度 12％換算） | 50ppm 以下(乾きガス 酸素濃度 12％換算） | 0.1ng-TEQ/㎥N以下(乾きガス 酸素濃度12％換算） | 50ppm 以下(乾きガス 酸素濃度 12％換算） |  | 建設当初 25t×1基 | 2000㎥ | 1.56t×2基 | なし | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吸着塔 |  | 給湯 | その他 |  |  | 温水プール |  |  | あり | 300kW |  |  |  |  | 鉄内筒+RC外筒 | 58.5 | [5 empty] | ある | なし | なし | その他 | 9638.69 | RC | 1589.45 | 355232
荏原環境プラント㈱ | 八戸地域広域市町村圏事務組合 | 八戸清掃工場第一工場 | 青森県八戸市大字櫛引字取揚石1番地1 | ごみ焼却 | 基幹改良 | その他国庫補助 | その他 | 継続 | 一括 | 2022-06-30 | 2022-03-24 | 190300 | 単体 | - | - | 1 | 300 | 2 | 都市ごみ | 58.5 | 32.2 | 9.3 | 1200 | 47.1 | 45 | 7.9 | 2100 | 35.6 | 57.7 | 6.7 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | 流動床 | 5.5 | 0.04g/m3N以下 | 700mg/m3N以下(12%O2換算) | 250m3N/h以下(12%O2換算) | K値=6以下 | 1ng-TEQ/m3N以下(12%O2換算) | 0.005ｍｇ/ｌ | - | ロードセル 25ｔ(最小目盛10ｋｇ) | 3日分（900t） | 7.0m3 | ー | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | [5 empty] | あり | 1300kW | 51 | ー | 51 | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 9292.6 | RC＋鉄骨 | 1314.43 | 78379.48
荏原環境プラント㈱ | 流山市 | 流山市クリーンセンター | 千葉県流山市大字下花輪191番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | その他 |  | 一括 | 2022-10-04 | 2026-03-31 | 7935400 | 単体 | 7935400 | なし | なし | 207 | 3 | 都市ごみ | 68 | 30 | 2 | 5023 | 53 | 42 | 5 | 7953 | 35 | 57 | 8 | 11721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | その他 | 1%以下 | 0.005g/m3N以下 | 16mg/m3N以下(12%O2換算) | 30m3N/h以下(12%O2換算) | K値=9以下 | 0.01ng-TEQ/m3N以下(12%O2換算) | 0.03mg/m3(NTP)以下 |  |  |  | 4.0t/h（定格荷重）×2基 | 12t/h×2基 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 給湯 |  |  | あり | 3000kW |  |  |  | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 120 | なし |  | 溶融 | 埋立 | 道路骨材 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 5798 | RC＋鉄骨 |  | 44000
小計 | 7 | [10 empty] | 113327203 |  |  |  |  | 1130
㈱ 川崎技研 | 吉野川市 | 未定 | 徳島県吉野川市鴨島町山路 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-09-20 | 2025-07-31 | 10043000 | 単体 | 4840000 | 5203000 | 15 | 42 | 2 | 都市ごみ | 52.1 | 42.1 | 5.8 | 6400 | 46.8 | 5.5 | 47.7 | 9700 | 41.7 | 5.1 | 53.2 | 12900 | [8 empty] | 間欠運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 100 | 150 | 100 | 0.5 | 30 |  | 30t×2基 | 2,100㎥ | 1.02t×2基 | 0.3t/h×1基 | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | なし |  |  |  | 10 | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 40 | ある | キレート添加 | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 5477.77 | RC＋鉄骨 | 左記に含む | 24291.97
小計 | 1 | [10 empty] | 10043000 |  |  |  |  | 42
川崎重工業㈱ | 宝塚市 | 宝塚市クリーンセンター | 兵庫県宝塚市小浜1丁目2番15号 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-08-22 | 2023-09-01 | 64008800 | リサイクル施設含む | 46318800 | 17690000 | 24（仮設リサ含む） | 210 | 2 | 都市ごみ | 53.37 | 40.25 | 6.38 | 6750 | 47.81 | 46.45 | 5.74 | 8800 | 42.25 | 52.65 | 5.1 | 10850 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 25 | 45 | 15 | 0.1 | 30 |  | 30t×2基 | 7,792㎥ (7日分) | 5.5t×2基 | 7.1t/5h×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | その他 | [6 empty] | あり | 4740 | 26.1 | 0 | 26.1 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | その他資源化 | 埋立 |  | ある | なし | ある | RC＋鉄骨 | 8630 | 鉄骨 | 3700 | 30961
川崎重工業㈱ | 県央県南広域環境組合 | 県央県南クリーンセンター | 長崎県諫早市福田町1250番地 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 一括 | 2022-05-27 | 2026-03-31 | 39096600 | 単体 | 27214400 | 11882200 | 20 | 287 | 3 | 都市ごみ | 57 | 36 | 7 | 6300 | 48 | 45 | 7 | 8300 | 39 | 54 | 7 | 10400 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.02 | 20 | 30 | 20 | 0.01 | 30 |  | 30t×4基 | 9,500m3 (7日分) | 4.0t×2基 | 2t/h×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 | 無触媒法 | 触媒法 | 活性炭吹込み | [5 empty] | 温水プール |  |  | あり | 5100 | 23.1 | 4200 | 25.5 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 50 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 11420 |  |  | 75149 | 管理棟は既設流用
川崎重工業㈱ | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 千歳清掃工場 | 世田谷区八幡山二丁目7番1号 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | その他 | - | 一括 | 2022-06-28 | 2024-12-27 | 5390000 | 単体 | - | - | - | 600 | 1 | 都市ごみ | 50 | 42 | 8 | 1600 | 37 | 56 | 7 | 2300 | 26 | 68 | 6 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5% | 0.02 | 15 | 70 | 20 | 1 | 50 | CO/30ppm | 20t ×2基 | 9,600m3 (約5日分) | 6.0t×2基 | - | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  |  | 無触媒法 | 触媒法 | 乾式 | 活性炭吹込み | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 温水プール |  |  | あり | 12000 | 15 | 12.1 | 15 | なし | RC | 130 | なし | - | 埋立 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC | 5200 | RC | 工場棟合棟 | 17563
小計 | 3 | [10 empty] | 108495400 |  |  |  |  | 1097
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 岡山県西部衛生施設組合 | （仮称）岡山県西部衛生施設組合 新ごみ焼却施設 | 岡山県浅口郡里庄町新庄3656-4 | 熱回収 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 一括 | 2022-07-07 | 2026-03-31 | 20370000 | 単体 |  |  | 20 | 130 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | 53.4 | 39.4 | 7.2 | 5330 | 44 | 48.3 | 7.7 | 8140 | 31.5 | 60.9 | 7.6 | 10940 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 50 | 50 | 30 | 0.05 | 30 |  | 30t×2基 | 3034㎥（7日分） | 2.02t×2基 | 0.6t/h×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み | [5 empty] | 温水プール |  |  | あり | 3200 | 24.5 | 未定 | 未定 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 5947.5 | RC＋鉄骨 | 工場棟一体 | 19934.05
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 春日井市 | 春日井市クリーンセンター | 愛知県春日井市神屋町地内 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | EPC |  | 一括 | 2022-10-03 | 2027-02-26 | 16687000 | 単体 |  | - | - | 300 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | [20 empty] | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | [11 empty] | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 給湯 |  |  | あり | 7500 |  |  |  | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | ある | RC＋鉄骨 | 20561 | その他 | 不明 | 45300
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 各務原市 | 各務原市北清掃センター | 岐阜県各務原市須衛2500番地1 | ガス化溶融 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2022-10-07 | 2026-03-23 | 5522000 | 単体 |  | - | - | 192 | 3 | 都市ごみ（プラスチック含） | [20 empty] | 連続運転 | シャフト | - | [11 empty] | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 給湯 |  |  | あり | 2400 | - | - | - | あり | 鉄内筒+RC外筒、その他 | 59 | なし |  | 溶融 | その他資源化 | その他 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 11444 | その他 | 工場棟と一体 | 9200
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 那須塩原市 | 那須塩原クリーンセンター | 栃木県那須塩原市蟇沼593番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | DBO |  | 一括 | 2022-12-15 | 2026-02-28 | 5203000 | 単体 |  |  |  | 140 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | [20 empty] | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | [11 empty] | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | あり | 1990 | - | - | - | あり | 鉄内筒+RC外筒、その他 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 6574 | その他 | 工場棟と一体 | 59755
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | クリーンヒル宝満 | 福岡県筑紫野市大字原田1389番地 | ガス化溶融 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | DBO |  | 一括 | 2023-02-17 | 2026-02-28 | 5610000 | 単体 |  |  |  | 250 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | [20 empty] | 連続運転 | シャフト | - | [11 empty] | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | あり | 5800 | - | - | - | あり | 鉄内筒+RC外筒、その他 | 59 | なし |  | 溶融 | その他資源化 | その他 | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 10972 | その他 | 工場棟と一体 | 104340
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 浜田地区広域行政組合 | エコクリーンセンター | 島根県江津市波子町ロ321番1 | ガス化溶融 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | DBO |  | 一括 | 2023-03-23 | 2026-03-31 | 4980800 | 単体 |  |  |  | 98 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | [20 empty] | 連続運転 | シャフト | 3%以下 | [11 empty] | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | あり | 1800 | - | - | - | あり | 鉄内筒+RC外筒、その他 | 59 | なし |  | 溶融 | その他資源化 | その他 | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 6798 | その他 | 工場棟と一体 | 44976
小計 | 6 | [10 empty] | 58372800 |  |  |  |  | 1110
㈱タクマ | 湖北広域行政事務センター | 未定 | 滋賀県長浜市木尾町字込田他 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | BTO |  | 一括 | 2023-03-24 | 2028-03-31 | 53605272 | リサイクル施設含む | 33633978 | 19971294 | 18 | 124 | 2 | 都市ごみ | 48.68 | 43.62 | 7.7 | 7035 | 42.73 | 52.6 | 4.67 | 8140 | 36.81 | 61.56 | 1.63 | 14814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 30 | 30 | 50 | 0.1 | 30 |  | 30ｔ×3基 | 5,005㎥（7日分以上） | 4.8ｔ×2（1基は予備） | 1.0t/h×１基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 | 燃焼制御法 |  | 活性炭吹込み |  | その他 | [5 empty] | 場内：ロードヒーティング | あり | 3340 | 約21 | 360 | 18％以上 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | ある | ある | RC＋鉄骨 | 13730 | 鉄骨 | 3090 | 約34,500 | メタン発酵施設、リサイクル施設、汚泥再生処理センターが併設
㈱タクマ | 湖北広域行政事務センター | 未定 | 滋賀県長浜市木尾町字込田他 | メタン発酵 | 新設 | 循環交付金 | BTO |  | 一括 | 2023-03-24 | 2028-03-31 | 焼却に含む | リサイクル施設含む | 焼却に含む | 焼却に含む | 18 | 25 | 1 | 都市ごみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 破砕装置、選別装置：3.0t/h | [16 empty] | あり | 約300 |  |  |  | あり
㈱タクマ | 泉北環境整備施設組合 | 泉北クリーンセンター | 大阪府和泉市舞町87番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2022-05-20 | 2024-03-24 | 2634500 | 単体 | 2634500 |  |  | 300 | 2 | 都市ごみ | 57.2 | 35.8 | 7 | 6700 | 43.4 | 48 | 8.6 | 10500 | 32.6 | 57.5 | 9.9 | 13400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 30 | 30 | 50 | 0.05 | 50 |  | 30ｔ×2基 | 8,333㎥以上(5日分以上） | 4.8ｔ×2（1基は予備） | 0.88ｔ/h×１基 | 水噴射・ボイラー併用（半ボイラー） | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吸着塔 |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | 給湯 | 温水プール |  | あり | 9300 | - | 2116 | - | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 89 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 16000 | RC | 1883 | 40000
小計 | 3 | [10 empty] | 56239772 |  |  |  |  | 449
日鉄エンジニアリング㈱ | 豊橋市 | 未定 | 愛知県豊橋市豊栄町地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-09-30 | 2028-03-15 | 68497000 | リサイクル施設含む | 41891300 | 26605700 | 20 | 417 | 2 | 都市ごみ | 41.9 | 44.2 | 13.9 | 7300 | 40.4 | 50.3 | 9.3 | 10400 | 38.8 | 56.5 | 4.7 | 13600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | シャフト | － | 0.01 | 65 | 50 | 20 | 0.01 | 30 |  | 30t×3基 | 15,530m3（7日分） | 4.8t×2基(交互運転) |  | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 燃焼制御法 | 触媒法 |  | 活性炭吹込み | 触媒 | 暖房 | 冷房 |  |  | 温水プール |  |  | あり | 14600 | 23.6 |  | 24% | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | キレート添加 |  | 埋立 |  | ある |  | ある | RC＋鉄骨 | 約20,070 | RC |  | 約8,120
小計 | 1 | [10 empty] | 68497000 |  |  |  |  | 417
日立造船㈱ | 久喜市 | 未定 | 埼玉県久喜市菖蒲町台2770番地1他 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-09-30 | 2029-03-31 | 42198200 | リサイクル施設含む | 契約金額に含む | 契約金額に含む | 20 | 155 | 2 | 都市ごみ | 57.3 | 37 | 5.7 | 6600 | 46.8 | 46.3 | 6.9 | 9700 | 37 | 55 | 8 | 12900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 30 | 50 | 30 | 0.1 | 30 | - | 30t×3基 | 5,599㎥(7日分) | 4.5t×2基 | 4.9t×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法 |  |  | 活性炭吹込み | [5 empty] | 温水プール |  |  | あり | 3660 | 21.03 | 5300 | 24.92 | あり | SUS内筒+膜外筒 | 59 | ある | 磁選機 | その他資源化 | その他資源化 |  | ある | なし | ある | RC＋SRC+鉄骨 | 19098.51 | RC | 工場棟に含 | 40000
日立造船㈱ | 大阪広域環境施設組合 | 鶴見工場 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目11番 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | その他 | （設計・建設＋運転管理） | 機械・土建JV | 2023-02-06 | 2029-03-31 | 54758000 | 単体 | 48730000 | 6028000 | 20 | 620 | 2 | 都市ごみ | 54.58 | 38.98 | 6.44 | 6200 | 41.48 | 50.27 | 8.25 | 9800 | 29.83 | 60.31 | 9.86 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 乾灰：3%以下 湿灰：5%以下 | 0.01 | 10 | 20 | 8 | 0.05 | 30 | - | 30t×2基 | 14,500㎥(7日分) | 10ｔ×2基 | 30t～50t/5h ×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み | [8 empty] | あり | 21520 | 27.82 |  | 30.6 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 100 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | ある | RC＋鉄骨 | 20696 | RC＋鉄骨 | 2145 | 約24,000
日立造船㈱ | 広島市 | 南工場 | 広島県広島市南区東雲三丁目 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2022-12-19 | 2028-09-30 | 49170010 | 単体 | 32901000 | 16269010 | 19.5 | 300 | 2 | 都市ごみ | 45.98 | 45.73 | 8.29 | 6980 | 39.62 | 51.88 | 8.5 | 10270 | 31.5 | 59.5 | 9 | 13810 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 30 | 50 | 10 | 0.05 | 30 | 一酸化炭素 30ppm | 30t×2基 | 7,991㎥ (7日分以上) | 11.0t×2基 | 30t/5h | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 湿式 | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 場内電力 | 白煙防止 |  |  | 売電 | その他 | 屋内プールに高温水供給 | あり | 8060 | 26.6 | 最大4,186.05 | 26.7 | あり | SUS内筒+膜外筒 | 59 | なし |  | その他 | 埋立 |  | なし | なし | ある | RC＋鉄骨 | 18437 | RC＋鉄骨 | 工場棟と合棟 | 約10,394
日立造船㈱ | 東大阪都市清掃施設組合 | 第六工場 | 大阪府東大阪市水走4丁目6番25号 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | EPC |  | 機械・土建JV | 2023-02-02 | 2031-03-31 | 32318000 | 単体 | ‐ | ‐ | ‐ | 238 | 2 | 都市ごみ | 47.41 | 42.16 | 10.43 | 8100 | 34.54 | 54.06 | 11.4 | 11700 | 22.38 | 65.3 | 12.32 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 30 | 30 | 20 | 0.1 | 30 | 一酸化炭素 30ppm | 40t×3基 | 8,000㎥ | 4.0t×2基 | 10t/5h | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 場内電力 |  |  |  | 売電 |  |  | あり | 8270 | 25.66 |  | 25.66 | あり | SUS内筒+RC外筒 | 70 | なし |  | その他 | 埋立 |  | なし | なし | ある | RC＋SRC+鉄骨 | 12929 | － | 工場棟と合棟 | 31132
日立造船㈱ | 岐阜羽島衛生施設組合 | （未定） | 岐阜県羽島市福寿町平方地区 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2023-03-29 | 2027-03-31 | 33729300 | その他施設含む | 18794380 | 14934920 | 20 | 130 | 2 | 都市ごみ | 53.83 | 41.06 | 5.11 | 6700 | 39.92 | 53.77 | 6.31 | 10500 | 26 | 66.61 | 7.39 | 14300 | ※左記ごみ質にし尿処理汚泥も含む |  |  | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 40 | 30 | 20かつK値0.12 | 0.01 | 30 | - | 30t×2基 | 3,910㎥(7日分) | 4.5ｔ×2基 | 触媒法 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み | 触媒 |  |  |  |  | その他 |  | 浴場 | あり | 3000 | 23.7 | 600 | 18.99 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 8290 | RC＋鉄骨 | 4180 | 約31,500
日立造船㈱ | 桜井市 | 桜井市グリーンパーク | 奈良県桜井市大字浅古485番地の1 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2023-12-26 | 2025-03-31 | 4880700 | 単体 | ‐ | - | - | 63 | 1 | 都市ごみ | 49.97 | 35.76 | 14.27 | 5860 | 45.4 | 45.4 | 9.2 | 8310 | 40.83 | 55.04 | 4.13 | 10770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 50 | 70 | 50 | 0.1 | 50 | - | 30t×2基 | 4,500㎥(12日分) | 3.78t×2基 | 触媒法 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | あり | 1990 | 12.21 |  | 12.21 | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | ある | RC＋鉄骨 | 12697.4 | 鉄骨 | 4868.71 | 約33,365 | 2号炉をストーカ炉へ変更
日立造船㈱ | 南河内環境事業組合 | 第1清掃工場 | 大阪府富田林市大字甘南備2345番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | EPC |  | 一括 | 2022-08-16 | 2025-02-28 | 5909200 | 単体 | ‐ | ‐ | ‐ | 300 | 2 | 都市ごみ | 50 | 40 | 10 | 7120 | 43.5 | 47.5 | 9 | 8790 | 37 | 55 | 8 | 10470 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 10%以下 | 0.02 | 20 | 150 | 20 | 0.1 | 50 | 府条例適用 ばいじん類 | 25t×2基 | 3,000㎥ | 2.5t×2基 | － | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 湿式 | － |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | [6 empty] | あり | 1200 |  |  |  | あり | RC製（2炉共有形） | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋SRC+鉄骨 | 6480.996 | － | － | 12056.72
日立造船㈱ | 豊田市 | 渡刈クリーンセンター | 愛知県豊田市渡刈町大明神39-3 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | EPC |  | 一括 | 2022-09-29 | 2027-02-26 | 6914160 | 単体 | 6914160 | - | - | 405 | 3 | 都市ごみ | 58.46 | 35.45 | 6.09 | 5400 | 49.36 | 44.41 | 6.23 | 8400 | 35.06 | 58.49 | 6.45 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | 流動床 | 溶融スラグ0.5%以下 | 0.01 | 30 | 50 | 30 | 0.01 | 0.05 | - | 30t×3基 | 12,700㎥ | 5t×2基 | 4t×2基 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  | その他 |  | 場外温水供給 | あり | 6800 | 17 |  |  | あり | 鋼板3筒集合煙突+S外筒 | 59 | ある | 磁選物、アルミ選別 | 溶融 | 溶融 | その他 | なし | なし | なし | その他 | 20533 | RC | 1191 | 39300 | スラグ再生利用は道路骨材、コンクリート骨材
日立造船㈱ | 熊本市 | 東部環境工場 | 熊本県熊本市東区戸島町2570番地 | 熱回収 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 単独 | 2022-09-30 | 2025-03-14 | 1826000 | 単体 | - | - | - | 600 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | 58 | 32 | 10 | 6279 | 47 | 46 | 7 | 9628 | 39 | 56 | 5 | 12558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 2％以下 | 0.03 | 49 | 150 | 49 | 0.1 | 50 | - | 30t×3基 | 9000㎥ | 7.0t×2基 | 30t/5h,竪型せん断式 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 無触媒法（撤去済み） |  |  | 活性炭吹込み |  | 給湯 | 暖房 |  |  | 給湯 |  |  | あり | 10500 | 15.7 |  |  | あり | 鋼板2筒集合煙突+RC外筒 | 80 | なし |  | 埋立 | 埋立 | なし | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 24010 | RC＋鉄骨 | 工場棟と一体 | 18000
日立造船㈱ | 有明広域事務組合 | クリーンパークファイブ | 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜42番地1 | 熱回収 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 単独 | 2022-12-26 | 2026-03-31 | 4009500 | 単体 | - | - | - | 50 | 2 | 都市ごみ（プラスチック含） | 68.1 | 27.9 | 4 | 4186 | 56.1 | 38.7 | 5.2 | 7535 | 43.4 | 50.4 | 6.2 | 10465 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ガス化溶融 | 溶融 | 0.02 | 100 | 150 | 50 | 0.05 | - |  | 30t×2基 | 1044㎥(受入れごみ）, 495㎥（破砕ごみ） | 2.15t×2基 | 2.1t/h×2（内1機予備） | ガス冷却室 | ろ過式集塵器 | 乾式 |  | 触媒法 |  |  | 触媒 |  | 給湯 | [6 empty] | なし | [5 empty] | 鉄内筒+RC外筒、その他 | 59 | なし |  | その他資源化 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 5272.673 | RC＋鉄骨 | 952.25 | 23645
小計 | 10 | [10 empty] | 235713070 |  |  |  |  | 2861
合計 | 35 | [10 empty] | 712275705 |  |  |  |  | 7675